Об итогах работы жилищно-коммунального

хозяйства в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

Повышение надежности систем коммунального теплоснабжения, своевременная и всесторонняя подготовка к осенне-зимнему периоду 
и проведение его во взаимодействии теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, топливо, водоснабжающих и других организаций являются важнейшими мерами в обеспечении бесперебойного теплоснабжения в городском округе «Город Йошкар-Ола».

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе 
в осенне-зимний период 2017-2018 годов – одно из основных направлений деятельности органов местного самоуправления.

Работа по обеспечению устойчивого безаварийного тепло-, водо-, электро-, газоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей, процесс подготовки объектов является непрерывным.

Прошедший  осенне-зимний период 2016-2017 годов пройден благополучно.

Предприятия ЖКХ и энергетики работали в штатном режиме. Возникающие проблемы оперативно устранялись.

Согласно постановлению администрации городского округа                   «Город Йошкар-Ола» от 16 мая 2017 года № 580 осенне-зимний период  
2016-2017 годов на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» завершен с 17 мая 2017 года.

После завершения  осенне-зимнего периода 2016-2017 годов начата работа по подготовке объектов теплоснабжения к новому отопительному периоду 2017-2018 годов.

В целях обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения, своевременной локализации аварий и недопущения длительного расстройства гидравлического и теплового режимов теплоснабжающим организациям, постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 16 мая 2017 года № 582 «О подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов» утверждены:

- план график организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы городского округа «Город Йошкар-Ола» к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов;

- график проведения испытаний и ремонта тепловых сетей МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», теплоснабжающих, теплосетевых организаций (по согласованию) на 2017 год.

Испытания тепловых сетей и профилактические работы, связанные 
с остановом котельной, проводились с 22 мая по 4 июня 2017 года.

Подача горячей воды возобновилась в установленные сроки, 
т.е. 5 июня 2017 года, за исключением объектов, которые обеспечиваются 
по участкам тепловых сетей, не выдержавших гидравлических испытаний.

Поврежденные участки тепловых сетей восстановлены в кратчайшие сроки.

Во исполнение Федерального закона от 27 июля  2010 года № 190-ФЗ                       «О теплоснабжении», Приказа Минэнерго Российской Федерации 
от 12 марта 2013 года № 105 «Об утверждении Правил оценки готовности 
к отопительному периоду» администрацией городского округа                          «Город Йошкар-Ола» принято постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 30 мая 2017 года № 668 «О проверке готовности 
к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии».

Данным постановлением утверждена программа проведения проверки готовности к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов, составы комиссий 
по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии.

В целях проведения проверки готовности к отопительному периоду 
2017-2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций в состав комиссии по согласованию были включены представители Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору.

Проверка готовности потребителей тепловой энергии проводилась совместно с теплоснабжающими организациями.

Особое внимание уделялось подготовке к отопительному периоду социально-значимых категорий потребителей, многоквартирных домов.

В целях проведения проверки комиссиями рассматривались документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, проводился осмотр объектов проверки.

Администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» совместно 
с теплоснабжающими организациями проводились осмотры тепловых узлов, включая промывку, опрессовку многоквартирных  домов.

Комиссия по проверке готовности проверяла также условие отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель. Информацию по задолженности представляли в комиссию ресурсоснабжающие организации.

Проводились совещания, встречи по вопросу качественной подготовки 
к отопительному периоду 2017-2018 годов с теплоснабжающими организациями, потребителями тепловой энергии.

К осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов потребителям тепловой энергии выдано 301 паспорт готовности к отопительному периоду 
2017-2018 гг. (учреждениям образования, культуры, здравоохранения, управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, прочим потребителям тепловой энергии).

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1».

Гидравлические испытания тепловых сетей проведены согласно утвержденному графику. Испытаний не выдержали 93 участка, из них 69 порывов на тепловых сетях ТЭЦ-1. Поврежденные участки тепловых сетей были восстановлены в кратчайшие сроки.

Выполнены следующие мероприятия:

- установка подогревателя в отопительной котельной № 9;

- реконструкция воздушных и кабельных линий электропередач;

- строительство КТП, кабельных, воздушных линий электропередач 
и тепловых сетей для технологического присоединения потребителей.

Был создан нормативный запас жидкого резервного топлива – мазута, 
в объеме 2 594 т. (план 2594 т./факт 2594 т.).

С 1 января 2017 года изменился баланс тепловой энергии 
по предприятию. Потребители, получающие тепловую энергию от источника ПАО «Т Плюс» и присоединенные через сети МУП «Йошкар-Олинская  ТЭЦ-1» по магистрали М-4 перешли на прямые договора с поставщиком ресурса. 
У предприятия появился вид деятельности – передача тепловой энергии 
и теплоносителя по транзитным сетям. В связи с этим изменилась структура доходной и расходной части по производству и передаче тепловой энергии.

Филиалом «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» к надежной работе в отопительный период 2017-2018 годов был разработан и выполнен 
«План мероприятий по подготовке энергообъектов к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов».

Был создан норматив запаса аварийного топлива Йошкар-Олинской 
ТЭЦ-2 в размере 8323 т. (план 6000 т./ факт 8323,3 т.)

Проведены гидравлические испытания магистральных и квартальных тепловых сетей после окончания отопительного сезона и после проведения ремонтных работ в период летнего останова.

Проведен текущий ремонт оборудования тепловых сетей 
и центральных тепловых пунктов.

На Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 и в Марийских тепловых сетях выполнены мероприятия по подготовке персонала к работе в зимних условиях, а именно:

- укомплектованы рабочие места обученным и аттестованным персоналом;

- выполнены планы работ с персоналом по вопросам профессиональной подготовки;

- разработаны и проводятся противоаварийные тренировки по предотвращению аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха;

Проведена работа по обеспечению персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментом 
и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической 
и оперативной документацией.

Котельная ОАО «Стройкерамика» подает тепловую энергию 
на нужды отопления и горячего водоснабжения в 13 многоквартирных домов 
в Заречной части города Йошкар-Олы.

В ходе подготовки к отопительному периоду 2017-2018 годов проведены следующие виды работ:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования паровых котлов № 1, 3, водогрейного котла № 2. Техническое диагностирование парового котла № 3 выполнено с привлечением специализированной организации;

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт газового оборудования котельной;

3. Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования химводоподготовки;

4. Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования центрального теплового пункта;

5. Эксплуатационные испытания электроустановок котельной;

6. Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования котельной;

7. Техническое обслуживание и текущий ремонт водопровода.

8. Заключены договоры газоснабжения № 2080, электроснабжения № 7, водоснабжения и водоотведения № 63, на техническое обслуживание газового оборудования № 2080-1.

9. Запас резервного топлива составляет 92,3 тонны мазута (план 38 т./ факт 92,3 т.).

10. Создана аварийно - восстановительная бригада.

11. Персонал котельной укомплектован согласно штатному расписанию.

Котельная ОАО «Марбиофарм» подает тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения в 9 многоквартирных домов.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов 
был  проведен ремонт котлов и насосного оборудования систем отопления 
и горячего водоснабжения, частично произведена замена трубопроводов пара 
и воды. Системы отопления и горячего водоснабжения испытаны 
и опрессованны. Персонал котельной прошел обучение и аттестацию.

В четырех котельных ООО «Марикоммунэнерго», расположенных 
по адресам: ул. Мышино; ул. Соловьева, 3; ул. Кирпичная, 58; 
д. Шоя-Кузнецово, отапливающих жилищный фонд (5 МКД), выполнен ремонт котлов со вспомогательным оборудованием.

Подготовлены тепловые сети к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

Был создан нормативный запас топлива (уголь) 93 т. на источниках тепловой энергии (план 201 т./ факт 93 т.).

Проведены работы по обеспечению персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментом 
и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической 
и оперативной документацией, схемами, первичными средствами пожаротушения.

В котельных МП «Троллейбусный транспорт» подается тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения в 5 многоквартирных домах. Для подготовки котельных предприятия к отопительному сезону был  разработан план мероприятий, в соответствии с которым проводилась подготовка котельных и теплосетей предприятия: ревизия и ремонт оборудования с частичной заменой арматуры, наружный и внутренний осмотр котлов с последующим освидетельствованием, ремонт обмуровок, осмотр 
и очистка газоходов с составлением актов, опрессовка всех котлов, ревизия 
и ремонт электрооборудования, госповерка приборов учета потребления газа, КИП и приборов автоматики, управления газовой аппаратуры. Проведены подготовки бойлерной к работе в зиму: ремонт и ревизия насосов, промывка скоростных водоподогревателей, фильтров с последующей опрессовкой, осмотр и частичный ремонт наружной теплоизоляции емкости 36 м 3, обслуживание приборов безопасности и КИП.

Произведены: промывка и гидравлические испытания теплосетей зданий и сооружений.

Укомплектованность специалистами, ремонтным и обслуживающим персоналом – 100%.

Ресурсоснабжающим организациям: Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс», МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», ОАО «Стройкерамика», ОАО «Марбиофарм», МП «Троллейбусный транспорт», 
ООО «Марикоммунэнерго» были выданы паспорта готовности 
к  отопительному периоду 2017-2018 годов.

В хозяйственном ведении МУП «Водоканал» находится 1252 пожарных гидрантов, 363 водоразборных колонок, 426,9 км водопроводных 
и 363,2 км  канализационных сетей.

На сетях водопровода устранено 95 аварии, произведен ремонт 28 задвижек. Заменено 1057  пог.м. ветхих водопроводных сетей. Отремонтировано 122 канализационных колодца.

С целью бесперебойного водоснабжения и обеспечения качественной питьевой водой предприятий и жителей города на подземном и речном водозаборах были выполнены следующие работы:

- проведена ревизия и текущий ремонт установки напорного дозирования гипохлорита натрия на насосной станции 2-го подъема Арбанского водозабора;

- произведена ревизия и текущий ремонт технологического оборудования на Подземном и Речном водозаборах;

- произведена очистка от снега зданий, территорий и подъездных путей на первом подъеме Речного водозабора, ко всем скважинам и насосным станциям поселков;

- выполнена проверка охранной сигнализации в павильонах артезианских скважин;

- выполнена ревизия и текущий ремонт установок напорного дозирования гидрохлорида натрия на скважинах № 3 и № 4 водозабора 
д. Савино;

- произведена проверка средств связи на всех объектах Подземного 
и Речного водозаборов;

- произведен ремонт дозировочного насоса в электролизерной 
на очистных  сооружениях водопровода;

- проведена ревизия и осмотр запорной арматуры, дренажного оборудования артезианских скважин и насосных станций;

- произведена замена глубинного насосного агрегата 2ЭЦВ10-65-65 
на скважине № 2 водозабора «Звездный»;

- произведен ремонт глубинного насосного агрегата 2ЭЦВ10-65-65 
на скважинах № 1, № 2, № 16 Арбанского водозабора.

Для обеспечения потребителей качественной питьевой водой во время весеннего половодья и подготовке к отопительному сезону на городских сетях водопровода:

- проведена ревизия запорной арматуры: водоразборных колонок 
и пожарных гидрантов, задвижек в затопляемых зонах – по ул. Луговая, 
ул. Чапаева до ул. Некрасова, пос. Нолька на водоводе Д=300 мм;

- произведен капитальный ремонт водопровода по: ул. Добролюбова, 
д. 25а, ул. Красноармейская, д. 78б, 120; п. Савино, ул. Заречная, д. 7; 
ул. Швецовой, д. 7; пос. Нолька, ул. Заречная, д. 7; ул. Пролетарская, д. 11; 
ул. Лебедева, д. 55; ул. Первомайская, д. 128; с. Семеновка;

- произведен ремонт задвижек;

- выполнены работы по обслуживанию сетей;

- произведен ремонт насосного оборудования насосных станций по: 
ул. Первомайская, д. 182; ул. Эшкинина, д. 2; ул. Панфилова, д. 33;

- выполнены работы по ремонту колодцев;

- выполнены работы по ремонту пожарных гидрантов;

- выполнены работы по ремонту водоразборных колонок в районе, ограниченном улицами: Суворова, Й.Кырля, Машиностроителей, Чернякова, Космодемьянский тракт, Мышино; район Тарханово; завокзальная часть города; от ул. Машиностроителей до насосной станции «Красноармейская слобода»;

- произведено хлорирование тупиковых водопроводных сетей 
с. Семеновка, ул. Мышино от Космодемьянского тракта до дома № 5; 
д. Апшак-Беляк, д. Якимово; д. Шоя-Кузнецово.

Для обеспечения бесперебойного канализования города 
и безаварийной транспортировки стоков  своевременно:

- произведена герметизация и осмотр колодцев по: ул. Серова,                 
ул. Красноармейская, Ленинскому проспекту;

- произведена чистка, смазка и разгонка запорной арматуры в камерах дюкеров;

- произведена ревизия всего технологического оборудования 
на канализационно-насосных станциях № 2 и № 5;

- произведен профилактический ремонт запорной арматуры и насосного оборудования на канализационно-насосных станциях: «Звездный», «Овощевод», «Савино», «Школа №17», «Строителей 84б», «Мышино», «Семеновка 1», «Семеновка 3», «Семеновка 5», «Школа № 12», «Корта», «Фестивальная»;

- произведена чистка и промывка канализационных коллекторов;

- произведен ремонт колодцев;

Также выполнены все необходимые мероприятия для обеспечения безаварийной работы  и качественной очистки стоков на очистных сооружениях канализации.

МУП «Город» выполнены работы по ремонту проезжей части улиц, очистке и ремонту систем ливневой канализации и другие работы согласно графику.

Проведен ямочный ремонт улиц города площадью 71 380  кв. м, из них методом пневонабрызга 4 500 кв. м.

К работе в зимних условиях было подготовлено 50% имеющейся специализированной техники. Остальная техника была переоборудована 
по окончанию летнего сезона ремонта дорог.

Муниципальным предприятием «Сигнал» подготовлена производственная база, готов автотранспорт и спецтехника для эксплуатации 
в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

На балансе предприятия находится 30 единиц автотранспорта 
и  спецтехники. Из них на механизированную уборку проездов к дворовым территориям задействовано 10 тракторов, 4 специализированные машины, 
2 самоходных машины и механизмов, 1 передвижная лаборатория, 
2 разметочные машины и 4 легковых машины. В грузовых перевозках задействовано 7 автомобилей марки ГАЗ- САЗ и КАМАЗ.

В рамках подготовки к отопительному периоду 2017-2018 годов выполнены ревизия запорной арматуры тепловых сетей, ремонт фланцевых соединений, контрольных приборов, крепежа; восстановлены поврежденные участки антикоррозионного покрытия и тепловой изоляция трубопроводов, проведены гидравлические испытания тепловых сетей.

Проверены вентиляционные системы, проведена теплоизоляция оконных и дверных проемов здания, боксов.

МП «Трест банно-прачечного и ритуального хозяйства» согласно утвержденным мероприятиям по подготовке к осенне-зимнему периоду          2017-2018 годов проведены следующие работы:

- промывка систем отопления на банях № 2, № 3, № 4, № 5;

- ремонт тепловых сетей и тепловых узлов, опрессовка тепловой системы на банях № 2, № 3, № 4, № 5,  производственной базе;

- сдача на госповерку КИП счетчиков воды на банях № 2, № 3, № 4, 
№ 5 и   замена счетчика воды на бане № 3;

- замена старых окон и дверей в бане № 3, № 4 на новые пластиковые конструкции;  ремонт кровли на бане № 3;

- ремонт бань № 2, № 3, № 4, № 5.

МП «Лифтовое хозяйство» проведены мероприятия по подготовке 
к отопительному периоду 2017-2018 годов:

- проведен ремонт окон - произведено уплотнение оконных блоков;

- заключены договора с организациями, технически обслуживающими отопительные системы, и ресурсоснабжающими организациями.

- все лифты города оборудованы единой системой диспетчерского контроля;

- аварийная диспетчерская служба осуществляет контроль над работой лифтов города круглосуточно;

- для бесперебойной работы лифтов проводятся работы 
по техническому освидетельствованию и электроизмерительным работам;

- техническое обслуживание лифтов проводится согласно графикам 
в штатном режиме.

На обслуживании жилищно-экспуатационных управляющих компаний находится 1 809 многоквартирных домов, общей площадью 4886 тыс. кв. м.

В соответствии с мероприятиями по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов выполнены:

-  промывка и опрессовка системы отопления и горячего водоснабжения проведена;

- ревизия запорной арматуры холодного и горячего водоснабжения проведена;

- ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения проведена;

- в рамках текущего ремонта отремонтировано кровель на площади 30383 кв. м (план 30199 кв.м/факт 30383 кв.м);

- отремонтированы входы в подъезды и на чердак в 202 многоквартирных домах (план 229 домов /факт 202 домов);

- произведен ремонт отмосток в 64 многоквартирных домах (план 77 д./факт 64 д.) или на площади 3055 кв. м (план 3758 кв.м/факт 3055 кв.м);

- отремонтировано 207 подъездов (план 264 подъездов/факт 207 подъездов);

- заготовлено песка  425,2  куб. м. (план 453,2 куб.м/факт 425,2 куб.м).

Объекты жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
«Город Йошкар-Ола» были своевременно подготовлены к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

Котельные, тепловые сети, объекты водоснабжения, водоотведения были подготовлены к работе в зимних условиях.

Теплоснабжающими организациями было подготовлено необходимое количество запаса топлива.

Управляющими компаниями подготовлены тепловые узлы.

В соответствии с постановлением администрации городского округа   «Город Йошкар-Ола» от 25.09.2017 № 1183 «О подаче тепла в детские дошкольные образовательные, общеобразовательные учреждения, учреждения культуры и учреждения здравоохранения» с 26.09.2017 подано отопление 
в детские дошкольные образовательные, общеобразовательные учреждения, учреждения культуры и здравоохранения.

Отопительный период 2017-2018 годов в городском округе                         «Город Йошкар-Ола» начался с 28.09.2017 (постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26.09.2017 № 1190).

Отопительный период 2017-2018 годов в городском округе                         «Город Йошкар-Ола» завершен с 04.05.2018 (постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 03.05.2018 № 484).

Руководитель управления

городского хозяйства

администрации городского округа

«Город Йошкар-Ола»                                                                   Л.К. Покровский